Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Наименование работ, услуг; Показатели физических объемов; Физические объемы производства работ, услуг в натуральных измерителях. для реализации( в разбивке по каждому виду благоустройства домов). дома с износом более 60%; 1-2 х этажные здания (без уборки л/клеток); дома не оборудованные мусоропроводом и лифтом; дома оборудованные мусоропроводом, без лифта; дома с лифтом работающим круглосуточно, без мусоропровода; дома с мусоропроводом и лифтом работающим круглосуточно. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9. 1. Санитарное содержание домохозяйства. 1.1. Уборка тротуаров, дворов и внутриквартальных участков:. 1.1.1.Ручным способом:; """"". В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД; """"". - подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см.. с усовершенствованным покрытием; периодичность работ; 6 раз в неделю. с неусовершенствованным покрытием; периодичность работ; 6 раз в неделю. без покрытия; периодичность работ; по мере необходимости. - подметание территории в дни с сильными осадками. с усовершенствованным покрытием; периодичность работ; 3 раза в неделю. с неусовершенствованным покрытием; периодичность работ; 3 раза в неделю. без покрытия; периодичность работ; по мере необходимости. - Уборка газонов; периодичность работ; 1 раз в двое суток. окос травы; периодичность работ; по мере необходимости (руководствуясь нормативным правовым актом Совета депутатов В.М.Р.). сгребание и вывоз опавших листьев; периодичность работ; по мере необходимости. В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. - подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см.. с усовершенствованным покрытием; периодичность работ; 1 раз в сутки в дни снегопада. с неусовершенствованным покрытием; периодичность работ; 1 раз в сутки в дни снегопада. - сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов. с усовершенствованным покрытием; периодичность работ; 3 раза в сутки. с неусовершенствованным покрытием; периодичность работ; 3 раза в сутки. - подметание территории в дни без снегопада. с усовершенствованным покрытием; периодичность работ; 1 раз в трое суток в дни без снегопада. с неусовершенствованным покрытием; периодичность работ; 1 раз в трое суток в дни без снегопада. - сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см.. с усовершенствованным покрытием; периодичность работ; через 3 часа во время снегопада. с неусовершенствованным покрытием; периодичность работ; через 3 часа во время снегопада. без покрытия; периодичность работ; 1 раз в сутки во время гололеда. 1.1.2.Механизированным способом:; """"". В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. - сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см.. с усовершенствованным покрытием; периодичность работ; через 3 часа во время снегопада. с неусовершенствованным покрытием; периодичность работ; через 3 часа во время снегопада. - сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снгопадов. с усовершенствованным покрытием; периодичность работ; 3 раза в сутки. с неусовершенствованным покрытием; периодичность работ; 3 раза в сутки. 1.2.Уход за элементами внешнего благоустройства:. за зелеными насаждениями(стрижка);; периодичность работ; по мере необходимости (руководствуясь нормативным правовым актом Совета депутатов В.М.Р.). очистка урн; периодичность работ; по мере их заполнения, но не реже 1 раза в день. очистка контейнерных площадок .; периодичность работ; 6 раз в неделю. 1.3Уборка внеквартирных мест общего пользования:. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ. влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; периодичность работ; -; -; 5 раз в неделю. влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; """""; -; -; 3 раза в неделю. мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; """""; -; -; 1 раз в месяц. мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; """""; -; -; 1 раз в месяц. мытье пола кабины лифта; """""; -; -; -; -; 5 раз в неделю. влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта; """""; -; -; -; -; 1 раз в месяц. МУСОРОПРВОД; шт; 309; 225. профилактический осмотр мусоропроводов; периодичность работ; 2 раза в мес.; 2 раза в мес.. удаление мусора из мусороприемных камер; """""; ежедневно; ежедневно. уборка мусороприемных камер; """""; ежедневно; ежедневно. убока загрузочных клапанов мусоропроводов; """""; 1 раз в неделю; 1 раз в неделю. Уборка бункеров; 1 раз в мес.; 1 раз в мес.. дезинфекция мусоропровода; """""; 1 раз в мес.; 1 раз в мес.. устранение засоров; по мере необходимости; по мере необходимости. ОЧИСТКА ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ; периодичность работ; 1 раз в год. Уборка чердаков и подвалов; периодичность работ; 1 раз в год. 1.4. Вывоз бытовых отходов; периодичность работ; согласно графика (приложение к договору на вывоз ТБО и КГМ), не реже 1 раза в три дня, а при температуре воздуха выше +5 град.С - ежедневно. 2.Содержание лифтов:. 2.1.Техническое обслуживание лифтов:; периодичность; ежемесячно. аварийно-техническое(диспетчерское) обслуживание(освобождение пассажиров из остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу); периодичность; по мере необходимости. 2.3.Техническое освидетельствование лифтов(оценка содержания лифтов в технически исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу).; периодичность; 1 раз в год. 2.4.Диагностическое обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы(с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации); периодичность; 1 раз в год. 3.Общестроительные, внутренние санитарно-технические работы и электрические работы. 3.1.Частичные осмотры отдельных элементов ЖИЛЫХ ДОМОВ ( конструктивных элементов зданий, технических помещений, внутридомового инженерного оборудования, элементов внешнего благоустройства и придомовых территорий); периодичность осмотров; 2 раза в год, плановые весенние и осенние технические осмотры. 3.2.Устранение мелких неисправностей ЖИЛЫХ ДОМОВ, а также наладка и регулировка внутридомовых инженерных систем; периодичность; по мере необходимости. 3.3.Текущий ремонт:; периодичность; согласно плана текущего ремонта. 3.3.1Конструктивных элементов; периодичность. 3.3.2 ВДИО(внутренние санитарно-технические работы и электрические работы); периодичность.